附件

雅化集团三台化工有限公司

三类项目物资采购

招标文件

招标编号：YHSTXM-20160401

物资名称：监控设备

招标单位：雅化集团三台化工有限公司

地    址：四川省三台县刘营镇安宁场镇

邮政编码：621103

电    话：0816-5621189

传    真：0816-5621114

开户名称：雅化集团三台化工有限公司

开户银行： 工行三台县支行

开户账号：2308425109022101211

招 标 邀 请 函

致: XXX公司

诚邀贵方就公司监控设备招标进行公平、公正、公开的报价密封投标。

- 招标名称：雅化集团三台化工有限公司监控设备招标

2.招标编号：YHSTXM-20160401

3.招标内容：监控设备

| 名称 | 技术要求 | 品牌规格型号 | 单位 | 预计数量 | 质保期 | 控制价(含17%增值税) | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200万网络摄像机 | 200万像素枪型，支持H.265编码，支持POE供电 | （海康威视DS-2CD5026EFWD）（大华DH-IPC-HF8231E) | 台 | 50.00 | 2年 | 770.00 | 38500 |
| 200定焦摄像机.4mm | 200万像素桶型，支持H.265编码，支持POE供电，IP65以上防水等级。 | （海康威视DS-2CD2T25D-I3）(大华 DH-IPC-HFW4236F) | 个 | 5.00 | 2年 | 350.00 | 1750 |
| 200万网络高清球机 | 200万像素球机，30倍光学变倍，16倍数字变倍，支持预置位，IP65以上防水等级 | （海康威视DS-2DE7230IW-A）(大华DH-SD-6A9230U-HN） | 台 | 1.00 | 2年 | 2,600.00 | 2600 |
| 镜头 | 自动光圈手动变焦，焦距3-9mm | （海康威视TV0309D-MPIR ）（大华M13VG308） | 个 | 50.00 | 2年 | 300.00 | 15000 |
| NVR | 支持16路图像预览存储。支持8个硬盘安装，支持H.265.编码 | （海康威视DS-8616N-I8）（大华DH-NVR4816） | 台 | 1.00 | 2年 | 3,000.00 | 3000 |
| NVR | 支持32图像预览存储。支持16个硬盘安装，支持H.265.编码 | （海康威视DS-8632N-I16）（大华NVR7032） | 台 | 3.00 | 2年 | 4,200.00 | 12600 |
| 4T硬盘 | 4T | 希捷 | 块 | 30.00 | 2年 | 920.00 | 27600 |
| 液晶拼接屏 | 46寸显示器，分辨率1920x1080，物理拼缝3.5mm（含大屏基座、大屏框架，屏下方做柜体，高度100cm） | （海康威视DS-D2046NL-B）（大华DHL460UTS） | 台 | 8.00 | 2年 | 8,500.00 | 68000 |
| 解码器 | 考虑后期增加，视频输出需12路；解码通道≥60路；可进行画面分割；可进行外部视频输入 | 海康威视、大华 | 台 | 1.00 | 2年 | 16,000.00 | 16000 |
| DVI线缆10米 | 质量可靠、抗干扰 | \ | 跟 | 10.00 |  | 220.00 | 2200 |
| 室外护罩 | 防护等级IP65 | 海康威视、大华 | 个 | 17.00 |  | 200.00 | 3400 |
| 短壁装支架 | 铝合金材质，承重3kg，壁装 | 海康威视、大华 | 个 | 22.00 |  | 30.00 | 660 |
| 云台安装支架 | 铝合金材质，承重7kg，壁装 | 海康威视、大华 | 个 | 1.00 |  | 70.00 | 70 |
| 立杆装转换支架 | 杆装，抱箍范围80mm~120mm | 海康威视、大华 | 个 | 14.00 |  | 70.00 | 980 |
| 万向节 | 铝合金材质，两维方向调节，承重5kg | 海康威视、大华 | 个 | 10 |  | 50.00 | 500 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 192860 |

4.投标保证金及交纳方式：所有投标文件都应附有投标保证金1万元整(￥10000.00元)。该投标保证金未中标单位开标后当日全额无息退还，中标单位在合同履行完成后一次性退还。

5.投标须知：

（1）投标单位必须有合法经营资格和多年从事本行业的专业公司，不对中介组织及个人，由法定代表人或其授权代理人参加招标。

（2）投标单位须提供相关资质证件（组织机构代码证、银行资信等级证复印件、税务登记证复印件、法人代码证复印件、营业执照副本复印件、生产许可证复印件、产品质量检验、ISO质量论证体系证复印件），同时应在上述复印件上加盖单位公章，以及提供法人代表身份证复印件及法人授权委托书原件（法人签字盖章）及被委托人身份证复印件。

（3）招标文件将以电子邮件的形式传于投标人，须提前3日购买招标文件，购买招标文件时须交纳标书费0元，此费用不予退还。

6.凡对本投标提出询问，请以电话、传真形式与招标委员会联系。

7.投标截止日：2016年 4月29日上午10:00时

8.开标时间：2016年4月29日下午14:00时

9.开标地点（投标地点）：雅化集团三台化工有限公司会议室

- 10.联系地址：雅化集团三台化工有限公司

联 系 人：李杨       电    话：13981183927

投标诚信承诺书

我方为投标方,参加雅化集团三台化工有限公司的招标活动,奉行诚实守信的招标原则,我方向雅化集团三台化工公司做出如下郑重承诺:

一、投标书和其它资料所提供的信息均真实、全面、无虚假和误导性信息。

二、在投标过程中,决不以任何形式向招标人及其有关人员和评标委员行贿,决不采取非法或不正当手段谋取中标。

三、决不与其他投标人相互串通报价,决不排挤其他投标人的公平竞争,不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、决不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。

五、决不将中标项目转让和分包给他人,或肢解后转让和分包给他人。

六、决不在施标过程中偷工减料、降低标准、以次充好,违规投标。

七、如不能信守以上承诺中的任何一条,中标无效,退出项目,自愿承担由此引发的一切后果;给雅化集团三台化工有限公司造成损失的,依法、依规、依约承担赔偿责任,且今后不再参加雅化集团三台化工有限公司的任何招投标。

承诺人: (签字盖章)

年   月   日

第一部分    招标书

招标项目名称：雅化集团三台化工有限公司监控设备采购。

招标单位：雅化集团三台化工有限公司（签章）

一、开标时间：2016年04月29日 下午14:00时

二、标书编号：YHSTXM-20160401

三、招标事项：

1、物质名称、规格型号、数量

| 名称 | 技术要求 | 品牌规格型号 | 单位 | 预计数量 | 质保期 | 控制价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200万网络摄像机 | 200万像素枪型，支持H.265编码，支持POE供电 | （海康威视DS-2CD5026EFWD）（大华DH-IPC-HF8231E) | 台 | 50.00 | 2年 | 770.00 | 38500 |
| 200定焦摄像机.4mm | 200万像素桶型，支持H.265编码，支持POE供电，IP65以上防水等级。 | （海康威视DS-2CD2T25D-I3）(大华 DH-IPC-HFW4236F) | 个 | 5.00 | 2年 | 350.00 | 1750 |
| 200万网络高清球机 | 200万像素球机，30倍光学变倍，16倍数字变倍，支持预置位，IP65以上防水等级 | （海康威视DS-2DE7230IW-A）(大华DH-SD-6A9230U-HN） | 台 | 1.00 | 2年 | 2,600.00 | 2600 |
| 镜头 | 自动光圈手动变焦，焦距3-9mm | （海康威视TV0309D-MPIR ）（大华M13VG308） | 个 | 50.00 | 2年 | 300.00 | 15000 |
| NVR | 支持16路图像预览存储。支持8个硬盘安装，支持H.265.编码 | （海康威视DS-8616N-I8）（大华DH-NVR4816） | 台 | 1.00 | 2年 | 3,000.00 | 3000 |
| NVR | 支持32图像预览存储。支持16个硬盘安装，支持H.265.编码 | （海康威视DS-8632N-I16）（大华NVR7032） | 台 | 3.00 | 2年 | 4,200.00 | 12600 |
| 4T硬盘 | 4T | 希捷 | 块 | 30.00 | 2年 | 920.00 | 27600 |
| 液晶拼接屏 | 46寸显示器，分辨率1920x1080，物理拼缝3.5mm（含大屏基座、大屏框架，屏下方做柜体，高度100cm） | （海康威视DS-D2046NL-B）（大华DHL460UTS） | 台 | 8.00 | 2年 | 8,500.00 | 68000 |
| 解码器 | 考虑后期增加，视频输出需12路；解码通道≥60路；可进行画面分割；可进行外部视频输入 | 海康威视、大华 | 台 | 1.00 | 2年 | 16,000.00 | 16000 |
| DVI线缆10米 | 质量可靠、抗干扰 | \ | 跟 | 10.00 |  | 220.00 | 2200 |
| 室外护罩 | 防护等级IP65 | 海康威视、大华 | 个 | 17.00 |  | 200.00 | 3400 |
| 短壁装支架 | 铝合金材质，承重3kg，壁装 | 海康威视、大华 | 个 | 22.00 |  | 30.00 | 660 |
| 云台安装支架 | 铝合金材质，承重7kg，壁装 | 海康威视、大华 | 个 | 1.00 |  | 70.00 | 70 |
| 立杆装转换支架 | 杆装，抱箍范围80mm~120mm | 海康威视、大华 | 个 | 14.00 |  | 70.00 | 980 |
| 万向节 | 铝合金材质，两维方向调节，承重5kg | 海康威视、大华 | 个 | 10 |  | 50.00 | 500 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 192860 |

2、供货数量及交货日期中标后见合同。

3、购买标书文件时必须交纳标书费0元，此费用不退还。

4、报价内容及要求：投标人所报价格应包括物资价格、运费、装卸费和税金。投标价格以人民币为报价及结算单位。应在“投标报价清单”中明确列出投标产品的含税单价（17%增值税）。此报价作为招标人评标依据，但不能限制招标人以其他方式签订合同的权力。

5、供货方式：由供方负责运输到招标单位所在地，货物保险、管理费、装卸费、包装运杂费均由供方承担。

6、付款方式：货到需方厂地经检验合格后挂账付款，其中5%质保金三包期内无质量问题后付清。（支付方式要商财务等部门）

7、质量保证：产品到货经检验不合格不予接收，由此造成的损失由供货方承担；影响需方正常生产的扣除投标保证金；质保期内出现质量问题必须无偿给予更换并赔偿由此引起的相关一切损失。出现产品质量问题的供应商将被评为不合格供应商，以后将不再与其合作。

8、投标保证金：投标单位在递交投标文件时交纳壹万元整（￥10000.00元）的投标保证金。投标保证金、保证函需封装在投标文件中。如在投标过程中出现违规行为，将依照文件第二部分及所填保证函扣除保证金。凡遵守招标工作纪律的，未中标单位在招投标结束后即可退还投标保证金；合同履行完全后，将一次性退还保证金给中标单位。

9、本投标书的有效期为从开标之日起30天之内有效。如中标，有效期将延至合同终止日为止；投标方在规定的开标时间和日期之后，投标有效期内撤回投标，则投标保证金将被没收。

第二部分 投标人须知

1、投标截止日期：2016年04月29 日上午10:00 时，逾期不予受理。

2、必须有企业法人代表或授权委托人参加投标(授权委托人须提供法定代表人签署并加盖公章的授权书原件)，且参加人须出具能证明自己身份的证件（如身份证等），并提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证、产品质量检验等经年检有效的相关资质证明材料，资质审查不合格者不予受理。

3、投标的有效条件：

（1）资格审查合格。

（2）交纳保证金后领取标书文件。

（3）完全接受（同意）标书（本议标文件的第一部分）的全部内容。

（4）密封投标。

（5）已递交投标保证金。

4、投标书应按要求填写（投标书的规范文本见第三部分），投标报价必须按本招标文件所附的投标报价单的要求进行填写，不应有涂改与字迹不清之处，如必须修改时应加盖企业公章。

5、应把投标文件装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标单位公章（或法定代表人或委托代理人的印签）。

6、装投标文件的信袋上应标有：

雅化集团三台化工有限公司项目物资采购招标委员会

投标项目名称

投标书编号

（4）投标单位名称

（5）注明“投标”字样

7、投标文件

（1）投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求及有关资料，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次投标。

（2）不按招标文件的要求提供投标文件的将可能导致被拒绝。

8、评标办法：此次招标进行公开招标，由雅化集团三台化工有限公司物资采购招标委员会确定评标委员人数，由评标委员与评标委主任组成专门评审小组，对各投标单位的投标文件根据价格、服务等进行综合评审。投标书中填报的金额超过招标控制价的为废标，原则上采用经评审的最低投标价法。招标委员会在听取评审小组评审结果的基础上，确定中标单位。

9、投标方应在仔细阅读招标文件的基础上，按招标方要求认真编写投标文件，并在招标方特别要求的或关键的文件上加盖投标厂商公章。投标文件正本一份、副本贰份，密封投标。

10、投标厂商投标文件中的付款方式必须响应招标文件中的付款方式，投标方可以提出更加优惠的付款方式。

11、在投标、评标期间，投标方不得向招标委员会询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，对未中标单位未中标原因招标人不予解释。

12、投标厂商提供的投标文件必须真实、详尽，加盖单位公章后由专人按规定时间和地址密封送交或邮寄我公司，过时未送交材料的单位视为弃权。“投标文件”需由专人送交。电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

13、本次招标法定投标商要求三家以上（包括三家），如投标商少于三家，本次招标流标。流标后招标方将组织再次招标或议标。如因投标商未按时投标或无故退出等原因，导致本次招标流标，招标方将不退还该投标商的投标保证金。

14、确定中标单位后，如中标单位以某种理由或因某种原因不予供应，保证金将被扣除，填写保证函的将依照保证函将保证金扣除；若中标单位以某种理由延迟供应，每逾期一天将按货款总额的5%扣除违约金。

定标通知：评标结束后，评标委将宣布中标单位，并在当天签订供应合同，同时通知未中标单位。

16、投诉

欢迎各投标人对招投标过程进行监督，如发现招标过程存在不客观、公正、或存在弄虚作假、以关系定标等舞弊行为，请向招标人举报。招标人举报邮箱：XMTS@SCYAHUA.COM，同时招标人承诺对举报人的信息严格保密。招标人举报电话：028-85325263

第三部分 投标书

1、投标单位名称：（盖章）

地址：

邮政编码：

联系人：

电话：传真：

开户名称：

开户银行：

开户帐号：

2、投标单位法人代表或授权委托人：（签字）

3、我单位完全接受议标文件（招标书）的全部内容。

4、我单位就招标文件所列的招标物资“监控设备”进行投标。

5、售后服务方式或特殊承诺条款：

投标报价表

| 名称 | 技术要求 | 品牌规格型号 | 单位 | 预计数量 | 质保期 | 控制价（含税到岸） | 报价（含税到岸） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200万网络摄像机 | 200万像素枪型，支持H.265编码，支持POE供电 | （海康威视DS-2CD5026EFWD）（大华DH-IPC-HF8231E) | 台 | 50.00 | 2 年 | 770.00 |  |
| 200定焦摄像机.4mm | 200万像素桶型，支持H.265编码，支持POE供电，IP65以上防水等级。 | （海康威视DS-2CD2T25D-I3）(大华 DH-IPC-HFW4236F) | 个 | 5.00 | 2年 | 350.00 |  |
| 200万网络高清球机 | 200万像素球机，30倍光学变倍，16倍数字变倍，支持预置位，IP65以上防水等级 | （海康威视DS-2DE7230IW-A）(大华DH-SD-6A9230U-HN） | 台 | 1.00 | 2 年 | 2,600.00 |  |
| 镜头 | 自动光圈手动变焦，焦距3-9mm | （海康威视TV0309D-MPIR ）（大华M13VG308） | 个 | 50.00 | 2年 | 300.00 |  |
| NVR | 支持16路图像预览存储。支持8个硬盘安装，支持H.265.编码 | （海康威视DS-8616N-I8）（大华DH-NVR4816） | 台 | 1.00 | 2年 | 3,000.00 |  |
| NVR | 支持32图像预览存储。支持16个硬盘安装，支持H.265.编码 | （海康威视DS-8632N-I16）（大华NVR7032） | 台 | 3.00 | 2年 | 4,200.00 |  |
| 4T硬盘 | 4T | 希捷 | 块 | 30.00 |  | 920.00 |  |
| 液晶拼接屏 | 46寸显示器，分辨率1920x1080，物理拼缝3.5mm（含大屏基座、大屏框架，屏下方做柜体，高度100cm） | （海康威视DS-D2046NL-B）（大华DHL460UTS） | 台 | 8.00 | 2年 | 8,500.00 |  |
| 解码器 | 考虑后期增加，视频输出需12路；解码通道≥60路；可进行画面分割；可进行外部视频输入 | 海康威视、大华 | 台 | 1.00 | 2年 | 16,000.00 |  |
| DVI线缆10米 | 质量可靠、抗干扰 | \ | 跟 | 10.00 |  | 220.00 |  |
| 室外护罩 | 防护等级IP65 | 海康威视、大华 | 个 | 17.00 |  | 200.00 |  |
| 短壁装支架 | 铝合金材质，承重3kg，壁装 | 海康威视、大华 | 个 | 22.00 |  | 30.00 |  |
| 云台安装支架 | 铝合金材质，承重7kg，壁装 | 海康威视、大华 | 个 | 1.00 |  | 70.00 |  |
| 立杆装转换支架 | 杆装，抱箍范围80mm~120mm | 海康威视、大华 | 个 | 14.00 |  | 70.00 |  |
| 万向节 | 铝合金材质，两维方向调节，承重5kg | 海康威视、大华 | 个 | 10 |  | 50.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上报价必须按我方要求的标准报价.报价含包括物资价格、运费、装卸费和税金。

2、如与上述报价质量标准不符的视为无效。

3、中标供货商的供货周期从签订合同之日起十个工作日内必须到货。

4、其他事项中标后在合同中详细明确。

投标人（签字盖章）                               年    月    日

产品买卖合同

供方：合同编号：

需方：签订时间：

一、经供需双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，订立本合同，内容如下：单位：人民币元

| 产品名称 | 规格型号 | 等级 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（含税到岸价） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额 |  |
| 运费说明：单价中已包含运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥元，大写金额： |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求、技术标准：

1、产品质量严格执行国家标准或供、需方企业标准，并满足需方要求。

2、供方提供给需方的货物不存在设计上、材料上、技术上和制造上的缺陷，不存在以次充好的情况。

三、验收标准、方法及提出异议期限：按企业标准验收，如检验不合格，在验收结果出具2天内以书面函件向供方提出换（退）货要求，供方收到需方发出的异议后3个工作日给予解决。经双方协商由供方负责退、换货，或扣除差价，降价使用；确因供方产品质量问题造成的需方经济损失，需方具有向供方索赔的权利，经双方确认，供方负责相关合理赔偿。

四、运输方式及到达站（港）和费用负担：供方承运。供方负责使用合规车辆进行运送，运输风险由供方承担。

五、交（提）货时间、地点、方式：凭需方电话通知，供方按需方要求时间送达需方指定库房交货。

六、合理损耗及计算方法：按入库实际为准，承运路程中发生的损耗由供方承担。

七、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：供方包装应能保护产品，经受运输、标志清楚、方便管理，包装物免费回收。

八、结算方式及期限：合同签订后，需方预付30%货款，货物全部到齐，验收合格后，支付65%的货款，剩余5%作为质保金在三包期内无质量问题支付。

九、违约责任：

1、除不可抗拒事件，任何一方不得违反本合同条款；

2、合同履行期间，供需双方均应认真履行合同，违反合同义务行为均视为违约。除合同已规定违约责任外，违约方应按当次发生货款总额的1%承担违约金，造成损失且违约金不足弥补损失的，违约方应全额赔偿损失，损失包括但不限于直接损失、可得利益损失及主张权益发生的合理费用（律师费、公证费、差旅费等）。

十、解决合同纠纷的方式：双方友好协商，协商不成时，依法向需方所在地人民法院起诉。

十一、其他约定事项：

1、供方按需方要求发货，并向需方提供全额17%的增值税专用发票；

2、供方必须遵守国家环境保护的法律、法规，无重大环境事故发生，工业“四废”排放达到国家标准。

3、供方提供给需方的产品，如侵范了他人的知识产权，一切责任由供方承担；需方向供方提供的一切图纸、创意、手册、图案、模型、配方等，供方应妥善保管。非经需方书面同意，供方不得擅自复制、拷贝，更不得向第三方泄露。如因供方原因给需方带来损失，所带来的一切责任、一切经济损失、一切相关费用，由供方承担，本合同一式肆份，供方壹份，需方叁份，合同自双方签字盖章之日起生效。

十二、合同有效期限：

| 供 方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 税 号： 邮政编码： | 需 方 单位名称（章）：雅化集团三台化工有限公司 单位地址：三台县刘营镇安宁 法定代表人：谭勇 委托代理人：李杨 电 话：0816-5621189 传 真：0816-5621114 开户银行：工商银行三台县支行 帐 号：2308425109022101211 税 号：510722205504114 邮政编码：621103 |
| --- | --- |